内蒙古自治区7~17岁听力障碍儿童

人工耳蜗救助项目筛查标准

（试 行）

2013年7月14日

一、适应症选择标准

（一）必备条件：

1、双耳重度以上感音神经性聋，年龄为7~17岁患儿。

2、患儿有助听器持续佩戴史及一定的听觉言语交往能力，但助听器优化后效果仍不能满足现有学习生活需要。至筛查时助听器持续佩戴至少3年以上（对于由药物或前庭导水管扩大等原因，近二年内出现的语后聋儿童可不受助听器佩戴时间限制）。

3、在普通学校就读。需出具普通学校就读证明，并提供学籍和成绩证明（对于尚未入学的听障儿童需提供普通幼儿园就读证明及康复机构提供的康复训练效果证明）。

4、患儿家长及本人对人工耳蜗有合理正确的认识和适当期望值。患儿本人有良好的心理素质，对植入耳蜗有主动愿望和要求。

5、有良好的康复环境，能够定期接受康复评估并积极配合康复指导。

（二）听力学检查及条件：

（1）主观听力检查

1、主观听阈测定采用纯音测听。双侧裸耳纯音听力平均损失（0.5、1、2、4kHz）≥80dBHL，或4kHz听力损失>85dBHL。助听器优化后效果在较适范围以内（只有0.25、0.5、1、2kHz频率得到补偿）。

2、在最好助听聆听环境下开放短句识别率≤50%，或封闭项双字词识别率≤70%。

（2）客观听力检查

1、声导抗：鼓室图为A型或C型曲线。

2、听性脑干诱发电位（ABR）短声＞90dBnHL。

3、耳声发射（DPOAE或TEOAE）：双耳均未引出

4、其它客观听力学检查支持双耳重度以上感音神经性聋。

（三）影像学评估条件：

高分辨率颞骨CT显示双侧耳蜗、内听道及中耳结构均未见异常。头颅MRI显示耳蜗结构正常，无听神经异常，脑内无器质性及进行性病变。

（四）精神、智力、行为评估条件：

精神、智力、行为发育正常，希—内学习能力测试评分＞84分。

二、禁忌症

（一）绝对禁忌症：

1、内耳严重畸形，例如：无耳蜗畸形、共同腔畸形等，听神经纤细或缺如、内听道狭窄（直径小于3mm）。听神经病，耳蜗骨化，严重中耳畸形，中耳乳突有急慢性炎症尚未清除者。无法配合语言训练者。有严重精神疾病及智力障碍者。

2、有其它手术禁忌症。

（二）相对禁忌症：

1、中耳病变清除，中耳封闭半年后方可考虑手术。

2、影响手术的全身系统疾病尚未控制者，暂不能实施手术。